**Перечень коммунальных услуг и их качество**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование** | **Продолжительность** | **Параметры** |
| ***1*** | **Холодное водоснабжение** | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 8 час/мес., при аварии до 24 часов | Давление от 0,3 кгс/см2 до 6.0 кгс/см2 |
| ***2*** | **Горячее водоснабжение** | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 8 час/мес., при аварии до 24 часов | Давление от 0,3 кгс/см2 до 6.0 кгс/см2  Температура 50-75º С |
| ***3*** | **Водоотведение** | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 8 час/месс., при аварии до 24 часов |  |
| ***4*** | **Отопление** | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 24 час/месс., при аварии до 16 часов | При надлежащем тепловом контуре помещения,  Температура 18-20º С |
| ***5*** | **Электроснабжение** | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 24 часов | Напряжение 220В ±8% |