**ООО «Приоритет»**

**Максимальная мощность на МКД и удельные расчетные электрические нагрузки электроприемников квартир жилых зданий (согласно АГО и СП 31-110-2003 соответственно)**

| **Улица** | **№№ домов** | **максимальная мощность на дом, кВт** | **Удельные расчетные электрические нагрузки электроприемников квартир жилых зданий, кВт/квартиру** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Аэрофлотская | 1 | 45,0 | 1,14 |
| Аэрофлотская | 3 | 45,0 | 1,14 |
| Декабрьских Событий | 103 | 137,6 | 0,90 |
| Декабрьских Событий | 103а | 141,0 | 0,87 |
| Декабрьских Событий | 103б | 144,0 | 0,87 |
| Декабрьских Событий | 103г | 81,6 | 1,14 |
| Декабрьских Событий | 103д | 91,7 | 1,17 |
| Декабрьских Событий | 105а | 115,6 | 1,10 |
| Декабрьских Событий | 105б | 112,0 | 0,99 |
| Декабрьских Событий | 105в | 180,00 | 0,83 |
| Декабрьских Событий | 107а | 107,0 | 1,03 |
| Декабрьских Событий | 107б | 140,8 | 0,91 |
| Декабрьских Событий | 119 | 50,0 | 2,08 |
| Костычева | 27/1 | 316,0 | 1,49 |
| Костычева | 27/1 | 316,0 | 1,49 |
| Костычева | 27/1 | 316,0 | 1,49 |
| Костычева | 27/2 | 316,0 | 1,95 |
| Костычева | 27/2 | 316,0 | 1,95 |
| Костычева | 27/3 | 104,0 | 1,78 |
| Костычева | 27/4 | 165,0 | 1,49 |
| Костычева | 27/5 | 104,0 | 1,78 |
| Костычева | 27/6 | 86,0 | 1,95 |
| Красноказачья 1-я | 2 | 108,8 | 1,68 |
| Красноказачья 1-я | 8а | 119,0 | 0,87 |
| Красноказачья 1-я | 21 | 119,9 | 1,50 |
| Красноказачья 1-я | 21-2 | 120,0 | 2,01 |
| Красноярская | 22 | 45,0 | 1,30 |
| Култукская | 11 | 150,0 | 1,55 |
| Култукская | 32 | 94,0 | 1,60 |
| Лызина | 18 | 100,0 | 1,63 |
| Лызина | 20а | 154,0 | 1,49 |
| Лызина | 34 | 20,0 | 1,69 |
| Лызина | 40 |  | 1,70 |
| Лызина | 50 | 150,0 | 1,50 |
| Пионерский пер | 3 | 35,0 | 1,80 |
| Подаптечная | 1 | 88,0 | 1,62 |
| Поленова | 10 | 102,0 | 1,68 |
| Поленова | 12 | 128,7 | 1,55 |
| Поленова | 14 | 128,7 | 1,55 |
| Поленова | 16 | 102,0 | 1,70 |
| Поленова | 21 | 196,0 | 1,60 |
| Поленова | 23 | 101,0 | 1,89 |
| Поленова | 27 | 210,0 | 1,55 |
| Советская | 63 | 50,0 | 1,25 |
| Советская | 65 | 60,0 | 1,05 |
| Советская | 67 | 60,0 | 1,05 |
| Советская | 71 | 75,0 | 1,04 |
| Советская | 73 | 46,0 | 1,25 |
| Советская | 77 | 60,0 | 1,89 |
| Советская | 79 | 90,0 | 1,70 |
| Советская | 81 | 102,0 | 1,75 |
| Советская | 83 | 2,6 | 1,73 |
| Советская | 85 | 90,0 | 1,70 |
| Советская | 87 | 165,0 | 1,49 |
| Советская | 87 | 165,0 | 1,49 |
| Советская | 93 | 150,0 | 1,60 |
| Советская | 111 | 48,0 | 1,33 |
| Советская | 113 | 60,0 | 1,73 |
| Советская | 115 | 71,7 | 1,70 |
| Советская | 127 | 90,0 | 1,16 |
| Советская | 127Б | 50,0 | 1,68 |
| Тимирязева | 42 | 50,0 | 1,42 |
| Угольный | 76 | 30,0 | 1,95 |
| Угольный | 78 | 30,0 | 2,47 |
| Фридриха Энгельса | 5 | 55,0 | 2,14 |
| Фридриха Энгельса | 7 |  | 2,40 |
| Фридриха Энгельса | 9 |  |  |
| Ямская | 40 | 81,6 | 1,14 |